|  |  |
| --- | --- |
| **Батарейные Шкафы LANCHES** |  **серия CBR 20-100** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Описание**Батарейные шкафы CBR 20-100 (БШ) отличает компактность и удобство при установке.БШ поставляются в разобранном виде и собираются непосредственно на месте эксплуатации, обеспечивая прекрасный доступ к клеммам аккумуляторов для подключения батарейных перемычек. |
|  |
| БШ опционально комплектуются батарейными перемычками, клеммной колодкой и автоматическим предохранителем.Для обеспечения необходимого времени автономной работы оборудования к ИБП LANCHES подключаются внешние аккумуляторы соответствующей емкости. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Модель** | **CBR 20-100** |
| Устанавливаемые батареи | 20 шт от 65Ач до 100Ач40 шт от 24Ач до 45Ач |
| Количество уровней | 4 |
| Габариты шкафа ДхШхВ, мм | 950×470×1190  |
| Габариты упаковки ДхШхВ, мм | 2 места:1240x505x100960x360x195 |
| Вес кг | 52 |

https://upslanches.ru